附件2

可感染人类的高致病性病原

微生物菌（毒）种或样本运输申请表

菌（毒）种或样本名称：

申请单位：

联 系 人：

手  机：             传  真：

电子邮箱：

福建省卫生健康委员会制

填 表 说 明

一、按申请表的格式，如实地逐项填写。

二、申请表填写内容应完整、清楚、不得涂改。

三、填写此表前，请认真阅读有关法规及管理规定。未按要求申报的，将不予受理。

四、病原微生物分类及名称、运输包装分类见原卫生部制定的《人间传染的病原微生物名录》。

五、申请表可从福建卫生健康委员会网站（www.fjphb.gov.cn）下载。

| 菌（毒）种 或样本 | 名称 （中英文） | 分类/ UN编号 | 规格及数量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 样品状态 | 每包装容量 | 包装数量 |  |
|  | 新型冠状病毒样本 （Coronavirus virus smaple） |  |  |  | * |  |
| 运输目的 |  |
| 主容器 |  | 辅助容器 |  | 填充物 |  |
| 外包装 |  | 制冷剂名称与数量 |  |
| 拆检注意事项 |  |
| 运输起止地点 | 起点 |  |
|  | 终点 |  |
| 运输次数 |  | 运输日期 |  |
| 接收单位 | 名称 |  |
|  | 地址 |  |
|  | 负责人 |  | 联系电话 |  |
| 运输 方式 |  | 运输工作负责人 |  | 职务或 职称 |  | 联系电话 |  |

*省内多次运输不填此栏

高致病性病原微生物菌（毒）种或样本

运输容器或包装材料承诺书

本人确认本次运输高致病性病原微生物菌（毒）种或样本运输容器或包装材料符合以下要求：

1. 高致病性病原微生物在运输过程中要求采取三层包装系统，由内到外分别为主容器、辅助容器和外包装。

2. 高致病性病原微生物菌（毒）种或者样本应正确盛放在主容器内，主容器要求无菌、不透水、防泄漏。主容器可以采用玻璃、金属或塑料等材料，必须采用可靠的防漏封口，如热封、带缘的塞子或金属卷边封口。主容器外面要包裹有足够的样本吸收材料，一旦有泄漏可以将所有样本完全吸收。主容器的表面贴上标签，标明标本类别、编号、名称、样本量等信息。

3. 辅助容器是在主容器之外的结实、防水和防泄漏的第二层容器，它的作用是包装及保护主容器。多个主容器装入一个辅助容器时，必须将它们分别包裹，防止彼此接触，并在多个主容器外面衬以足够的吸收材料。相关文件（例如样品数量表格、危险性申明、信件、样品鉴定资料、发送者和接收者信息）应该放入一个防水的袋中，并贴在辅助容器的外面。

4. 辅助容器必须用适当的衬垫材料固定在外包装内，在运输过程中使其免受外界影响，如破损、浸水等。

5. 在使用冰、干冰或其他冷冻剂进行冷藏运输时，冷冻剂必须放在辅助容器和外包装之间，内部要有支撑物固定，当冰或干冰消耗以后，仍可以把辅助容器固定在原位置上。如使用冰，外包装必须不透水。如果使用干冰，外包装必须能够排放二氧化碳气体，防止压力增加造成容器破裂。在使用冷冻剂的温度下，主容器和辅助容器必须能保持良好性能，在冷冻剂消耗完以后，仍能承受运输中的温度和压力。

6. 当使用液氮对样品进行冷藏时，必须保证主容器和辅助容器能适应极低的温度。此外，还必须符合其他有关液氮的运输要求。

7. 主容器和辅助容器须在使用制冷剂的温度下，以及在失去制冷后可能出现的温度和压力下保持完好无损。主容器和辅助容器必须在无泄漏的情况下能够承受95kPa的内压，并能保证在－40℃到＋55℃的温度范围内不被损坏。

8. 外包装是在辅助容器外面的一层保护层，外包装具有足够的强度，并按要求在外表面贴上统一的标识。

申请单位法人签字：

年   月   日

申请运输单位审查意见： 法人代表： 公 章 年 月 日

审批单位意见： 审批单位公章 年 月 日

所附资料（请在所提供资料前的□内打“√”） □ 1.接收单位法人资格证明材料（复印件） □ 2.接收单位同意接收的证明文件（原件） □ 3.接收单位病原微生物实验室备案凭证（新冠实验活动已备案） □ 4.申请单位法人资格证明材料（复印件） □ 5.申请单位病原微生物实验室备案凭证（新冠实验活动已备案） □ 6.申请单位开展新冠病毒核酸检测的资质文件（疾控机构暂不提供） □ 7.申请单位运送人员上岗证（至少2人） □ 8.容器或包装材料的批准文号、产品合格证书

其它需要说明的问题