附件：

四川大学华西厦门医院放射诊疗建设项目拟新增的

放射诊疗设备和拟使用的放射性同位素

（一）拟新增的放射诊疗设备

| 序号 | 设备名称 | 生产 厂家 | 型号 | 主要 参数 | 拟使用科室 | 拟安装 位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用电子直线加速器 | 待定 | 待定 | 电子线：6~15MeV X射线：6MV、10MV 最高剂量率：2400cGy/min | 地下二层放疗科 | 加速器机房1~4 | 4 |
| 2 | 后装治疗机 | 待定 | 待定 | 10Ci 192Ir源 |  | 后装机房 | 1 |
| 3 | CT定位机 | 待定 | 待定 | 140kV；1000mA |  | CT定位机房 | 1 |
| 4 | 回旋加速器 | 待定 | 待定 | 20MeV；150μA | 地下一层 核医学科 | 回旋加速器 机房 | 1 |
| 5 | PET-CT | 待定 | 待定 | 140kV；800mA |  | PET-CT机房 | 1 |
| 6 | PET-MRI | 待定 | 待定 | — |  | PET-MRI机房 | 1 |
| 7 | SPECT-CT | 待定 | 待定 | 140kV；800mA |  | SPECT-CT机房1~2 | 2 |
| 8 | CT机 | 待定 | 待定 | 140kV；1000mA | 急诊姑息共享医技中心一层放射科 | CT机房1~4 | 4 |
| 9 | DR机 | 待定 | 待定 | 150kV；1000mA |  | DR机房1~3 | 3 |
| 10 | 乳腺机 | 待定 | 待定 | 40kV；100mA |  | 乳腺机房 | 1 |
| 11 | 移动DR机 | 待定 | 待定 | 150kV；1000mA |  | 病房 | 9 |
| 12 | CT机 | 待定 | 待定 | 140kV；1000mA | 急诊姑息共享医技中心一层急诊科 | CT机房1~2 | 2 |

续（一）拟新增的放射诊疗设备

| 序号 | 设备名称 | 生产 厂家 | 型号 | 主要 参数 | 拟使用科室 | 拟安装 位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | DR机 | 待定 | 待定 | 150kV；1000mA | 急诊姑息共享医技中心一层急诊科 | DR机房 | 1 |
| 14 | ERCP | 待定 | 待定 | 150kV；1000mA | 急诊姑息共享医技中心二层内镜中心 | ERCP机房 | 1 |
| 15 | DSA | 待定 | 待定 | 125kV；1250mA | 急诊姑息共享医技中心三层介入中心 | 介入手术室1~6 | 6 |
| 16 | DSA | 待定 | 待定 | 125kV；1250mA | 急诊姑息共享医技中心三层手术中心 | 杂交手术室1~2 | 2 |
| 17 | DSA | 待定 | 待定 | 125kV；1250mA |  | 复合手术室 | 1 |
| 18 | DSA | 待定 | 待定 | 125kV；1250mA | 急诊姑息共享医技中心四层介入中心 | 介入手术室 | 1 |
| 19 | DSA | 待定 | 待定 | 125kV；1250mA |  | 杂交手术室 | 1 |
| 20 | DR机 | 待定 | 待定 | 150kV；1000mA | 妇女儿童医学中心二层 | DR机房 | 1 |
| 21 | CT机 | 待定 | 待定 | 140kV；1000mA | 健康管理中心一层 | CT机房1~2 | 2 |
| 22 | DR机 | 待定 | 待定 | 150kV；1000mA |  | DR机房 | 1 |
| 23 | 骨密度仪 | 待定 | 待定 | 110kV；20mA | 健康管理中心二层 | 骨密度仪机房1~2 | 2 |
| 24 | 口腔CT机 | 待定 | 待定 | 120kV；20mA | 口腔医学中心一层 | 口腔CT机房 | 1 |
| 25 | 口腔全景机 | 待定 | 待定 | 120kV；20mA |  | 口腔全景机房 | 1 |
| 26 | 牙片机 | 待定 | 待定 | 70kV；10mA |  | 牙片机房1~2 | 2 |

（二）拟使用的密封型放射性同位素

| 核素名称 | 放射源活度 | 数量 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 90Sr-90Y | 1.85×109Bq（50mCi） | 1 | 敷贴治疗 |

（三）拟使用的非密封型放射性同位素

| 核素名称 | 最大日操作量 | 日等效最大操作量 | 年规划 天数 | 年等效最大操作量 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18F | 7.4×1010Bq（2000mCi） | 7.4×108Bq | 250 | 1.85×1011Bq | PET-CT诊断、PET-MRI诊断 |
| 11C | 1.85×1010Bq（500mCi） | 1.85×108Bq | 250 | 4.625×1010Bq |  |
| 13N | 1.85×1010Bq（500mCi） | 1.85×108Bq | 250 | 4.625×1010Bq |  |
| 15O | 1.85×1010Bq（500mCi） | 1.85×108Bq | 250 | 4.625×1010Bq |  |
| 64Cu | 1.85×1010Bq（500mCi） | 1.85×108Bq | 250 | 4.625×1010Bq |  |
| 68Ga | 1.85×1010Bq（500mCi） | 1.85×108Bq | 250 | 4.625×1010Bq |  |
| 99mTc | 7.4×1010Bq（2000mCi） | 7.4×108Bq | 250 | 1.85×1011Bq | SPECT-CT诊断 |
| 131I | 1.85×108Bq（5mCi） | 1.85×107Bq | 250 | 4.625×109Bq | 肾图 |
| 89Sr | 2.96×108Bq（8mCi） | 2.96×107Bq | 250 | 7.4×109Bq | 骨转移癌治疗 |
| 177Lu | 7.4×108Bq（20mCi） | 7.4×107Bq | 250 | 1.85×1010Bq | 前列腺癌治疗 |

（四）拟配备的校准源

| 核素名称 | 半衰期 | 物理状态 | 放射性活度 | 数量 | 用途 | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57Co | 271.8d | 固态 | 5.55×107Bq | 4枚 | 校准 | 储源柜内 |
| 68Ge | 288d | 固态 | 1.17×108Bq | 4枚 | 校准 | 储源柜内 |