附件:

漳州市第三医院新建介入放射学（DSA）、X射线影像诊断（DR、骨仪）建设项目  
拟新增的放射诊疗设备

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **生产**  **厂家** | **型号** | **主要**  **参数** | **拟安装**  **位置** |
| 1 | DSA | 待定 | 待定 | 150kV;  1000mA | 2栋1楼介入科DSA2机房 |
| 2 | 骨密度仪 | 待定 | 待定 | 110kV;  20mA | 2栋1楼骨密度室 |
| 3 | DR | 待定 | 待定 | 150kV;  1000mA | 1栋1楼放射科DR2室 |