## Sheet1
2024年第三、四季度福建省属公立医院医用设备购置信息表
统计时间：2024年7月-2024年12月
统计范围：省属公立医院医用磁共振成像设备(MRI)、x线电子计算机断层扫描装置(CT)、800毫安以上数字减影血管造影X线机(DSA)、数字平板x线成像装置(DR)、医用超声设备、生化分析仪、免疫分析仪等7种设备购置信息。
购买单位 | 设备名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 供货单位 | 购置价格（万元） | 购置时间 | 主要配置 | 保修年限 | 医疗器械注册证号
福建省老年医院 | 彩色超声诊断仪（便携/台式两用） | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | M11CV | 福建省九州通医疗供应链管理有限公司 | 99.8 | 2024.12 | M11CV便携式彩色多普勒超声诊断仪（主机） 1台 SP5-1s心脏单晶体相控阵探头 1把 SC6-1s腹部单晶体凸阵探头 1把 L9-3s中高频线阵探头（血管） 1把 L12-4s高频线阵探头（浅表、肌骨） 1把 工作站（输入设备、输出设备） 1套 连接数据线 1条 高清采集卡 1套 专用台车 1台 超声专用检查床 1张 检查椅 1张 外置耦合剂加热器 1台 软件包 1套 UPS（带稳压功能） 1套 | 3年 | 国械注准20223060861
福建省老年医院 | 便携式超声仪 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | MX7S | 福建国智瑞供应链管理有限公司 | 39.5 | 2024.12 | 便携式彩色多普勒超声系统主机 1（套） 凸阵探头 1（把） 线阵探头 2（把） 台车 1（个） 探头扩展器 1（个） 软件包 1（套） | 3年 | 粤械注准20202061092
福建中医药大学附属第二人民医院 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | GE | Venue Go PeriOP | 福建省医疗器械有限责任公司 | 73.8 | 2024.8 | 主机、线阵探头、台车 | 3年 | 国械注准20223060894
福建中医药大学附属第二人民医院 | 数字化摄片机（DR) | 锐珂 | DRX-Compass S | 福建省药材有限责任公司 | 179.6 | 2024.11 | 高频高压发生装置、无线平板探测器百微级、球管等 | 5年 | 沪械注准20202060359
福建中医药大学附属康复医院 | 肌骨超声仪器 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | TE7T | 福建华正元医疗科技有限公司 | 48 | 2024.9 | 便携式彩色多普勒超声系统主机1台；腹部探头1把、浅表探头1把、高频肌骨探头一把、穿刺架1台 | 5年 | 粤械注准 20192060544
福建中医药大学附属康复医院 | 干式荧光免疫分析仪 | 威海纽普生物技术有限公司 | NPY009 | 福州元朗贸易有限公司 | 0.1 | 2024.8 | 主机1台，配置12.1英寸彩色触摸屏；内置热敏打印机；16通道 | 5年 | 鲁械注准20192220472
福建中医药大学附属康复医院 | 干式荧光免疫分析仪 | 苏州和迈精密仪器有限公司 | FIC-Q100N | 福州科慧利医疗器械有限公司 | 0.25 | 2024.11 | 主机1台，配置7英寸彩色触摸屏；内置热敏打印机；单通道；适用于曲霉半乳甘露聚糖实验、真菌（1-3）-β-D葡聚糖实验等项目 | 2年 | 苏械注准20192220339
福建中医药大学附属康复医院 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 厦门优迈科医学仪器有限公司 | Wan200+ S1A2 | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | 0.7 | 2024.11 | 全自动化学发光免疫分析仪进样单元（Wan200+S）1套，全自动化学发光免疫分析仪分析单元（Wan200+A）2套 | 7年 | 闽械注准20202220209
福建中医药大学附属康复医院 | 掌上超声（掌式超声显像仪） | 广东启佑医疗有限公司 | P50 | 龙岩凯欣医疗器械有限公司 | 11.5 | 2024.12 | 掌式超声显像仪主机1台；掌上超声显像平板1台；配置3把拔插探头（L11-4Ks线阵探头、L11-4Gs线阵探头、C5-2Ks大凸探头） | 3年 | 粤械注准 20212061391
福建医科大学附属第一医院 | 移动式头颈核磁共振成像系统 | 佛山瑞加图医疗科技有限公司 | ACUTAElfin | 广东汉塑威仪器设备有限公司 | 440 | 2024.8 | 移动式头颈核磁共振成像系统、头颈联合线圈、头信噪比测试模型、圆柱测试模型、系统校准-几何畸变模型、鬼影测试模型、遥控器、病床、呼叫气囊、使用说明书、合格证、水模柜、外置工作站 | 2年 | 国械注准20223060289
福建中医药大学附属人民医院 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 上海怡友医疗器械有限公司 | PaX-i3D Green | 福建盛高扬松佰医疗器械有限公司 | 45 | 2024.8 | X射线源组件、影像接收器、图像处理系统、激光灯、曝光开关等组成 | 8年 | 国械注准20203060803
福建中医药大学附属人民医院 | 便携式彩色超声诊断仪 | 通用电气医疗系统(中国)有限公司 | Voluson E8 | 新时空（深圳）供应链服务有限公司 | 205 | 2024.12 | 系统主机、ECG数字模块 、脚踏开关、超声探头、彩色医用级打印机 、OLED显示器等组成 | 5年 | 苏械注准 20222060737
福建省级机关医院 | 彩色多普勒超声系统 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | Resona I9 | 福建东南医药有限公司 | 129.5 | 2024.12 | 1.主机Resona I9 1台2.单晶腹部凸阵探头SC6-1s 1把3.线阵探头L14-3Ws 1把4.腔内探头V11-3s 1把5.单晶相控阵探头SP5-1s 1把6.腔内双平面一线一凸探头ECL13-4s 1把 | 5年 | 粤械注准20202061582
福建医科大学附属第二医院 | 彩色多普勒超声系统 | 深圳迈瑞 | Consona N6 | 泉州鑫向荣医疗器械有限公司 | 28.9 | 2024.12 | 标准配置 | 3年 | 粤械注准20222060350
福建医科大学附属第二医院 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | S60 Pro | 福建高品医疗科技有限公司 | 109.89 | 2024.7 | 标准配置 | 3年 | 粤械注准20172061911
福建医科大学附属协和医院 | 彩色多普勒超声诊断仪 | GE | Versana Active | 福鼎市祈安商贸有限公司 | 170(5台) | 2024.11 | 主机、三探头接口台车、浅表探头、腹部探头、心脏探头等 | 2年 | 苏械注准20202061014
福建省儿童医院 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 飞利浦超声股份有限公司 | CX50 | 江西烨华医疗器械有限公司 | 228(2台) | 2024.11 | 主机、腹部探头、心脏探头、血管探头、经食道探头等 | 2年 | 国械注进20183061580