附件2

福建省2018－2020年乙类

大型医用设备配置标准

一、X线正电子发射断层扫描仪（PET/CT，含PET）

（一）公立综合性医疗机构

1. 配置临床实用、研究型设备（CT探测器排数<128）

（1）编制床位800张以上，年门急诊量在60万以上，年实际占用总床日数达25万床日以上；

（2）具有卫生健康行政部门或中医药主管部门核准登记的核医学科、肿瘤科、影像科、心脏科、神经科和放疗科等相关诊疗科目，以上专科床位设置总和不少于200张；

（3）核医学科近3年SPECT显像年平均工作量不少于1200例；

（4）核医学科经过CT影像培训的核医学医师不少于2名，其中具有3年以上SPECT显像工作经验并取得高级专业职称者不少于1名；经过培训的核医学技师不少于2名，其中具有3年以上SPECT显像工作经验的技师不少于1名。应同时持有医用设备使用人员业务能力考评合格证书、放射工作人员证；

（5）具备符合环保、辐射防护部门要求和临床需求的场地和基础设施；具有Ⅱ类以上《放射性药品使用许可证》，配备医用回旋加速器必须具有Ⅲ类以上《放射性药品使用许可证》。放射性药物供给有保障。

2. 配置科研型（CT探测器排数≧128）设备

（1）编制床位1500张以上，年门急诊量在100万以上，年实际占用总床日数达50万床日以上；

（2）具有卫生健康行政部门或中医药主管部门核准登记的核医学科、肿瘤科、影像科、心脏科、神经科和放疗科等相关诊疗科目，以上专科床位设置总和不少于300张，其中至少有1个为省部级及以上重点专科；

（3）相关科室近3年承担省部级以上科研课题不少于5项，在中国科技核心期刊发表论文不少于15篇（SCI论文不少于5篇）或省部级二等奖以上科研成果奖励不少于3项；

（4）核医学科近3年SPECT显像年平均工作量不少于2000例；

（5）具有取得核医学影像执业资质的卫生专业技术人员不少于7名，核医学科至少有5名核医学医师（其中具有10年以上核医学影像工作经历的高级专业技术职务人员不少于3名，并经过不少于1年的核医学培训），具有3名核医学技师（其中至少有2名具有3年以上SPECT显像工作经验），应同时持有医用设备使用人员业务能力考评合格证书、放射工作人员证；

（6）具备符合环保、辐射防护部门要求和临床需求的场地和基础设施；具有Ⅱ类以上《放射性药品使用许可证》，配备医用回旋加速器必须具有Ⅲ类以上《放射性药品使用许可证》。放射性药物供给有保障。

（二）公立中医院、专科医疗机构

1. 配置临床实用、研究型（CT探测器排数<128）设备

（1）编制床位500张以上，年门急诊量在12万以上，年实际占用总床日数达10万床日以上；

（2）具有卫生健康行政部门或中医药主管部门核准登记的核医学科、肿瘤科、影像科、心脏科、神经科和放疗科等相关诊疗科目，以上专科床位设置总和不少于200张；

（3）近3年SPECT显像年平均工作量不少于800例；

（4）核医学科经过CT影像培训的核医学医师不少于2名，其中具有3年以上SPECT显像工作经验并取得高级专业职称者不少于1名；经过培训的核医学技师不少于2名，其中具有3年以上SPECT显像工作经验的技师不少于1名。应同时持有医用设备使用人员业务能力考评合格证书、放射工作人员证；

（5）具备符合环保、辐射防护部门要求和临床需求的场地和基础设施；具有Ⅱ类以上《放射性药品使用许可证》，配备医用回旋加速器必须具有Ⅲ类以上《放射性药品使用许可证》。放射性药物供给有保障。

2. 配置科研型（CT探测器排数≧128）设备

（1）编制床位800张以上，年门急诊量在15万以上，年实际占用总床日数达20万床日以上；

（2）具有卫生健康行政部门或中医药主管部门核准登记的核医学科、肿瘤科、影像科、心脏科、神经科和放疗科等相关诊疗科目，以上专科床位设置总和不少于250张；

（3）相关科室近3年承担省部级以上科研课题不少于3项，在中国科技核心期刊发表论文不少于10篇（SCI论文不少于5篇）或省部级二等奖以上科研成果奖励不少于2项；

（4）核医学科近3年SPECT显像年平均工作量不少于1800例；

（5）具有取得核医学影像执业资质的卫生专业技术人员不少于7名（其中具有10年以上核医学影像工作经历的高级专业技术职务人员不少于3名，并经过不少于1年的核医学培训），具有2名核医学技师（其中至少有1名具有3年以上SPECT显像工作经验），应同时持有医用设备使用人员业务能力考评合格证书、放射工作人员证；

（6）具备符合环保、辐射防护部门要求和临床需求的场地和基础设施；具有Ⅱ类以上《放射性药品使用许可证》，配备医用回旋加速器必须具有Ⅲ类以上《放射性药品使用许可证》。放射性药物供给有保障。

（三）非公立医疗机构

具有卫生健康行政部门或中医药主管部门核准登记的核医学科、肿瘤科、影像科和放疗科等相关诊疗科目，上述专科至少有经过CT影像培训的核医学医师2名（其中一人为高级技术职称）、核医学技师2名。

（四）已配置PET/CT的医疗机构申请增加配置量，应在达到相应的首台配置标准的基础上，同时满足下列条件：

1. 三级甲等医院；

2. 每增加一台，至少增加配置1名医师和1名技师；

3. 每增加一台，现有每台设备年检查数量达到1600例以上。

二、内窥镜手术器械控制系统（手术机器人）

（一）公立医疗机构

1. 编制床位1000张以上，综合性医院年手术量在2万台以上，肿瘤专科医院年手术量在6千台以上；

2. 具有高水平的胸外科、心外科、普通外科、泌尿外科或妇科，或高水平的肿瘤外科，在本省（区、市）处于领先地位，其中至少2个专科或肿瘤外科全科达到以下条件：

（1）床位数不少于50张，开展相应专业诊疗工作10年以上且开展腔镜手术时间5年以上；

（2）近3年年均常规手术量超过1000例，三、四级手术比例不低于70％且逐年提高，腔镜手术量比例不低于35％；

（3）科室从事相应专业诊疗工作的临床医师不少于10人，其中高级临床专业技术职称医师不少于3人。学科负责人应当从事相应专业工作10年以上，具备高级临床专业技术职称。经过腔镜手术相关知识和技能培训，能够独立熟练完成本专科绝大部分腔镜下高难手术和标准开放手术，具备独立处理紧急手术并发症的能力。具有专门从事该设备维护、保养及质量控制的医学工程技术人员。

3. 具备开展腔镜手术的常规设备、相关手术设备日常维护的技术条件和能力；

4. 具有对手术设备的机械、电子等故障以及术中意外情况等突发事件的处理能力与应急预案；

5. 具备CT、MRI和医学影像图像管理系统等基础配套设施；

6. 至少达到Ⅱ级洁净手术室标准。

（二）非公立医疗机构

外科临床诊疗实力较强，泌尿外科、胸外科、心脏外科、普通外科、妇科中至少有一个专科从事相应专业诊疗工作的临床医师不少于7人，其中高级临床专业技术职称医师不少于3人。学科负责人应当从事相应专业工作10年以上，具备高级临床专业技术职称。经过腔镜手术相关知识和技能培训，能够独立熟练完成本专科绝大部分腔镜下高难手术和标准开放手术，具备独立处理紧急手术并发症的能力。

（三）医疗机构申请增加配置量，应在达到相应的首台配置标准的基础上，同时满足下列条件：

1. 现有设备应用到的专科数量达到3个以上；

2. 每增加一台，至少增加配置2名从事相应专业诊疗工作的临床医师（其中一名为高级临床专业技术职称医师）；

3. 每增加一台，现有设备的3个专科年腔镜手术量在5000例以上。

三、64排及以上X线计算机断层扫描仪（64排及以上CT）

CT医师执业范围应为“医学影像和放射治疗专业”，CT医师、技师应同时持有医用设备使用人员业务能力考评合格证书。

（一）公立综合性医疗机构

1. 配置临床研究型（64排≦探测器排数<128排）设备

（1）医师≧4名（其中至少有1名中级职称及以上医师）；技师≧2名；

（2）具有符合环保部门要求和临床需求的场地和基础设施；具有完善的辐射防护设施等。

2. 配置科研型（128排≦探测器排数、双源CT、能谱CT等）设备

（1）三级乙等及以上医院或所在县（市、区）人口达100万以上的县级医院；

（2）医师≧8名（其中至少有3名副高及以上医师）；技师≧3名；

（3）近3年来相关科室承担省部级以上科研课题总和不少于2项，在中国科技核心期刊发表论文不少于10篇或获得省部级以上科研成果奖励；

（4）具有符合环保部门要求和临床需求的场地和基础设施；具有完善的辐射防护设施等。

（二）公立中医院、专科医疗机构

1. 配置临床研究型（64排≦探测器排数<128排）设备

（1）医师≧3名（其中至少有1名中级职称及以上医师）；技师≧2名；

（2）具有符合环保部门要求和临床需求的场地和基础设施；具有完善的辐射防护设施等。

2. 配置科研型（128排≦探测器排数、双源CT、能谱CT等）设备

（1）三级乙等及以上医院或县级医院所在县（市、区）人口达100万以上；

（2）医师≧7名（其中至少有3名副高及以上医师）；技师≧3名；

（3）近3年来相关科室承担省部级以上科研课题总和不少于2项，在中国科技核心期刊发表论文不少于8篇或获得省部级以上科研成果奖励；

（4）具有符合环保部门要求和临床需求的场地和基础设施；具有完善的辐射防护设施等。

（三）非公立医疗机构

医师≧2名（其中至少有1名中级职称及以上医师）；技师≧1名。

（四）医疗机构申请增加配置量，应在达到相应的首台配置标准的基础上，同时满足下列条件：

1. 每增加配置一台，至少增加配置1名医师、1名技师；

2. 每增加一台，现有每台设备前两年平均日工作量超过60检查脏器/日，且检查阳性率达到相应的等级医院规定的百分比。

四、1.5T及以上磁共振成像系统（1.5T及以上MRI）

MRI医师执业范围应为：“医学影像和放射治疗专业”，MRI医师、技师应同时持有医用设备使用人员业务能力考评合格证书。

（一）公立综合性医疗机构

1. 配置临床研究型（1.5T≦磁场强度<3.0T）设备

（1）CT年检查量在5000人次以上，CT检查阳性率大于70％；

（2）医师≧3名（其中至少有1名副高及以上医师）；技师≧2名；

（3）具有符合国家相关要求的专用机房；具有满足电磁防护需要的基本设施和设备。

2. 配置科研型（磁场强度≧3.0T）设备

（1）三级乙等及以上医院或所在县（市、区）人口达100万以上的县级医院；

（2）CT年检查量在5000人次以上，CT检查阳性率大于70％；

（3）医师≧5名（其中至少有2名副高及以上医师）；技师≧3名（其中至少有1名中级及以上技师）；

（4）近3年来相关科室承担省部级以上科研课题总和不少于2项，在中国科技核心期刊发表论文不少于10篇或获得省部级以上科研成果奖励；

（5）具有符合国家相关要求的专用机房；具有满足电磁防护需要的基本设施和设备。

（二）公立中医院、专科医疗机构

1. 配置临床研究型（1.5T≦磁场强度<3.0T）设备

（1）CT年检查量在3000人次以上，CT检查阳性率大于70％；

（2）医师≧3名（其中至少有1名副高及以上医师）；技师≧2名；

（3）具有符合国家相关要求的专用机房；具有满足电磁防护需要的基本设施和设备。

2. 配置科研型（磁场强度≧3.0T）设备标准

（1）三级乙等及以上医院或所在县（市、区）人口达100万以上的县级医院；

（2）CT年检查量在5000人次以上，CT检查阳性率大于70％；

（3）医师≧4名（其中至少有2名副高及以上医师）；技师≧3名（其中至少有2名中级及以上技师）；

（4）近3年来相关科室承担省部级以上科研课题总和不少于2项，在中国科技核心期刊发表论文不少于10篇或获得省部级以上科研成果奖励；

（5）具有符合国家相关要求的专用机房；具有满足电磁防护需要的基本设施和设备。

（三）非公立医疗机构配置设备标准

医师≧2名（其中至少有1名副高及以上医师）；技师≧1名；

（四）医疗机构申请增加配置量，应在达到相应的首台配置标准的基础上，同时满足下列条件：

1. 每增加一台，至少增加配置1名医师、1名技师；

2. 每增加一台，连续2年平均每台日检查超过30人次，或其中增强检查超过20人次。

五、医用直线加速器（LA）

申请配置LA的医疗机构应具有放疗医师、医学物理师、放疗技师组成的人员梯队，医师、物理师、技师等技术人员应持有放射人员工作证、全国医用设备使用人员业务能力考评合格证、放射治疗规范化培训基地进修学习经历，并取得合格证书；放疗医师执业范围应为“医学影像和放射治疗专业”。

（一）公立综合性医疗机构

1. 配置临床实用型（常规放疗、三维适形放疗设备）

（1）设有肿瘤科或放疗科、医学影像科；

（2）编制床位500张以上；

（3）同时配置模拟定位机或大孔径CT模拟定位机、治疗计划系统、自动扫描水箱、剂量仪等基本配套设备；

（4）放疗医师≧3名、物理师≧1名、放疗技师≧3名；

（5）具有符合国家相关要求的场地和辐射防护设施等。

2. 配置临床研究型（图像引导放疗、调强放疗）设备

（1）设有肿瘤科或放疗科、医学影像科；

（2）编制床位600张以上；

（3）同时配置模拟定位机或大孔径CT模拟定位机、治疗计划系统、调强计划剂量验证系统、自动扫描水箱、剂量仪等基本配套设备；

（4）放疗医师≧4名（其中至少1名副高及以上职称，且具有5年以上放射治疗工作经验）、物理师≧3名（其中至少1名中级及以上职称，且具有3年以上医学物理师工作经验）、放疗技师≧3名（其中至少1名具有2年以上放疗技师工作经验）；

（5）具有符合国家相关要求的场地和辐射防护设施等。

（二）公立专科医疗机构

1. 配置临床实用型（常规放疗、三维适形放疗设备）

（1）编制床位300张以上；

（2）同时配置模拟定位机或大孔径CT模拟定位机、治疗计划系统、自动扫描水箱、剂量仪等基本配套设备；

（3）放疗医师≧3名、物理师≧1名、放疗技师≧3名；

（4）具有符合国家相关要求的场地和辐射防护设施等。

2. 配置临床研究型（图像引导放疗、调强放疗）设备

（1）编制床位300张以上；

（2）配置模拟定位机或大孔径CT模拟定位机、治疗计划系统、调强计划剂量验证系统、自动扫描水箱、剂量仪等基本配套设备；

（3）放疗医师≧4名（其中至少1名副高及以上职称，且具有5年以上放射治疗工作经验）、物理师≧3名（其中至少1名中级及以上职称，且具有3年以上医学物理师工作经验）、放疗技师≧3名（其中至少1名具有2年以上放疗技师工作经验）；

（4）具有符合国家相关要求的场地和辐射防护设施等。

（三）非公立医疗机构

放疗医师≧3名（其中至少1名副高及以上职称，且具有3年以上放射治疗工作经验）、物理师≧1名、放疗技师≧2名（其中至少1名具有2年以上放疗技师工作经验）；

（四）鼓励医疗机构增加配置第2台LA，医疗机构申请增加LA配置达到第3台时，应在达到相应的首台配置标准基础上，同时满足下列条件：

1. 三级乙等及以上医院；

2. 每增加一台，至少增加配置1名放疗医师、物理师和1名技师；

3. 每增加一台，上一年度平均每台设备放射治疗例数达到800例以上。

六、伽玛射线立体定向放射治疗系统

申请配置伽玛射线立体定向放射治疗系统的医疗机构应具有放疗医师、医学物理师、放疗技师组成的人员梯队，相关卫生技术人员应持有放射人员工作证、全国医用设备使用人员业务能力考评合格证、放射治疗规范化培训基地进修学习经历，并取得合格证书；放疗医师执业范围应为“医学影像和放射治疗专业”。

（一）公立综合性医疗机构

1. 三级甲等医院且设有放射治疗科、肿瘤科；

2. 年门急诊量在60万人次以上，年实际占用总床日数达30万床日以上；

3. 配置模拟定位机或大孔径CT模拟定位机、治疗计划系统、调强计划剂量验证系统、自动扫描水箱、剂量仪等基本配套设备；

4. 放疗医师≧4名（其中至少2名副高及以上职称，且具有5年以上放射治疗工作经验）、物理师≧3名（其中至少1名副高及以上职称，且具有5年以上医学物理师工作经验）、放疗技师≧3名（其中至少1名副高及以上职称，且具有5年以上放疗技师工作经验）。本机构开展调强放疗5年以上，累积治疗病例5000例以上；

5. 近3年来相关科室承担省部级以上科研课题总和不少于2项，在中国科技核心期刊发表论文不少于10篇或获得省部级以上科研成果奖励；

6. 具有符合国家相关要求的场地和辐射防护设施等。

（二）公立专科医疗机构

1. 年门急诊量在30万人次以上，年实际占用总床日数达15万床日以上；

2. 配置模拟定位机或大孔径CT模拟定位机、治疗计划系统、调强计划剂量验证系统、自动扫描水箱、剂量仪等基本配套设备；

3. 放疗医师≧4名（其中至少2名副高及以上职称，且具有5年以上放射治疗工作经验）、物理师≧3名（其中至少1名副高及以上职称，且具有5年以上医学物理师工作经验）、放疗技师≧3名（其中至少1名副高及以上职称，且具有5年以上放疗技师工作经验）。本机构开展调强放疗5年以上，累积治疗病例5000例以上；

5. 近3年来相关科室承担省部级以上科研课题总和不少于2项，在中国科技核心期刊发表论文不少于10篇或获得省部级以上科研成果奖励；

6. 具有符合国家相关要求的场地和辐射防护设施等。

（三）非公立医疗机构

放疗医师≧3名（其中至少1名副高及以上职称，且具有5年以上放射治疗工作经验）、物理师≧2名（其中至少1名副高及以上职称，且具有5年以上医学物理师工作经验）、放疗技师≧2名（其中至少1名副高及以上职称，且具有5年以上放疗技师工作经验）。治疗团队中至少1人从事调强放疗工作3年以上。

（四）医疗机构申请增加伽玛射线立体定向放射治疗系统配置量，应在达到相应的首台配置标准基础上，同时满足下列条件：

1. 每增加配置一台，至少增加配置1名放疗医师、物理师和1名技师；

2. 每增加一台，上一年度每台机器治疗量达到800例以上。