附件

福建医科大学附属第一医院竣工验收的放射诊疗设备

| 序号 | 装置 名称 | 生产 厂家 | 型号 | 主要 参数 | 设备 编号 | 所在 位置 | 院区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用血管造影X射线机（DSA） | 西门子医疗有限公司 | ARTIS pheno | 125KV； 1000mA | 164346 | 医技楼三层B3区复合DSA手术室 | 滨海院区 |
| 2 | X射线计算机体层摄影设备（CT） | 西门子医疗有限公司 | SOMATOM Confidence | 140KV； 666mA | 8904 | 医技楼三层B3区复合CT手术室、CT检查室 |  |