附件

厦门弘爱医院竣工验收的放射诊疗设备

| 装置 名称 | 生产 厂家 | 型号 | 主要 参数 | 设备 编号 | 所在 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 后装治疗机 | NucletronB.V | Flexitron HDR | FT00728 | 192Ir 出厂活度： 4.23×1011Bq 出厂时间： 2021年8月4日 初装源活度： 3.05×1011Bq 装源时间： 2021年9月8日 | 门诊综合大楼地下一层放疗科后装治疗室 |