
附件1

2026年公共卫生国家随机监督抽查计划

监督检查内容

（一）学校卫生。抽查学校教学和生活环境、学习用品、生活饮用水卫生管理、传染病防控情况，抽检教室采光、照明及人均面积和水质。
（二）公共场所卫生。抽查游泳、住宿、沐浴、美容美发等场所卫生管理情况，抽检顾客用品用具、水质、空气以及集中空调通风系统卫生质量，生活美容场所违法开展医疗美容情况。

（三）生活饮用水卫生。抽查集中式供水、小型集中式供水、二次供水的卫生管理情况及饮用水卫生安全巡查服务实施情况，抽检供水水质。
（四）涉及饮用水卫生安全的产品。抽查涉水产品生产经营单位、在华责任单位卫生管理情况，抽检输配水设备、水处理材料、化学处理剂和水质处理器产品卫生质量。

（五）托育机构卫生。抽查托育机构传染病防控、生活饮用水卫生管理等情况。抽检托育机构自建设施集中式供水和二次供水水质。

（六）餐具饮具集中消毒服务单位。抽查餐具饮具集中消毒服务单位依法生产情况，抽检消毒餐具饮具卫生质量。
二、抽查及结果报送要求

（一）各地要切实加强对上报数据信息的审核，按照抽查工作计划表及监督信息报告卡要求填报数据信息，保证数据信息项目齐全、质量可靠，所有数据以国家卫生健康监督信息报告系统填报数据为准，不需另外报送纸质报表。请于2026年11月23日前完成监督抽查工作任务和数据填报工作，游泳场所的监督抽查工作和数据填报工作请于2026年8月24日前完成。托育机构卫生监督抽查数据信息暂不通过系统建档上报。
（二）各地要将完成本抽查计划中的学校采光和照明抽查任务，作为贯彻落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》的一项重要内容，会同辖区教育行政部门做好抽查、记录和公布工作。要将监督学校、托育机构落实传染病防控和饮用水卫生管理作为贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》和《中华人民共和国突发公共卫生事件应对法》的重要抓手，有效防范学校、托育机构突发公共卫生事件的发生。

（三）各地要不断完善对辖区内二次供水、设计日供水100m3以上集中式供水、涉及饮用水卫生安全产品销售单位、现制现售水机使用单位（拟增设）的补充建档工作，推动《二次供水设施卫生规范》（GB 17051-2025）及饮用水卫生安全巡查服务的全面实施。各地在抽检前请做好拟抽检单位的本底信息录入，以上类别任务完成情况以日常监督记录为准统计计算，不再另行汇总填报。

（四）各地要强化处理措施，监督检查过程中发现违法行为要依法依规处置。要将托育机构、农村集中式供水及小型集中式供水卫生监督抽查情况及时分别通报当地卫生健康、供水主管部门，促进协同监管。重大案件信息要及时向省疾控局报告。

（五）各设区市（含平潭综合实验区）于2026年11月23日前将辖区年度随机监督抽查工作全年总结（重点总结托育机构和生活美容场所违法开展医疗美容的监督执法情况，主要体现典型做法和工作亮点）和附表6的电子版发送至邮箱：Fjhi350074@126.com，联系人：省卫生健康监督所公共卫生监督科 郑曦，联系电话：0591—83575319
公共场所卫生联系人：省卫生健康监督所公共卫生监督科 欧阳长香，联系电话：0591—87616499

生活饮用水卫生和涉水产品联系人：省卫生健康监督所公共卫生监督科 王雯倩，联系电话：0591—87511542

学校和托育机构卫生联系人：省卫生健康监督所公共卫生监督科 周朝晖，联系电话：0591—87616499

餐饮具集中消毒服务单位联系人：省卫生健康监督所疾病防控监督科 涂江涛、林滨，联系电话：0591—87616591，邮箱：jbfkjdk@163.com
附表：1.2026年学校卫生国家随机监督抽查工作计划表

2.2026年公共场所卫生国家随机监督抽查工作计划表

3.2026年生活饮用水卫生国家随机监督抽查工作计划表

4.2026年涉水产品国家随机监督抽查工作计划表

5.2026年托育机构国家随机监督抽查工作计划表

6.2026年托育机构供水设施水质国家随机监督抽查信息汇总表

7.2026年餐具饮具集中消毒服务单位国家随机监督抽查工作计划表

附表1

2026年学校卫生国家随机监督抽查工作计划表

	监督检查对象
	范围和数量
	检查内容
	检测项目

	中小学校及高校
	辖区学校总数的18%（涵盖“供水方式”为“自建设施供水”的全部学校）
	1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况，包括教室课桌椅配备(a)、教室采光和照明(b)、教室人均面积、教室和宿舍通风设施、教学楼厕所及洗手设施设置等情况。学校提供的学习用品达标情况(c)，包括教室灯具(d)、考试试卷(e)等情况。

2.学校落实传染病和常见病防控要求情况，包括专人负责疫情报告、传染病防控“一案八制”(f)、晨检记录和因病缺勤病因追查与登记记录、复课证明查验、新生入学接种证查验登记、按规定实施学生健康体检等情况。

3.学校落实饮用水卫生要求情况，包括使用自建设施集中式供水的学校落实水源卫生防护、配备使用水质消毒设施设备情况，使用二次供水的学校防止蓄水池周围污染和按规定开展蓄水池清洗消毒情况，使用桶装水饮水机、水质处理器、分质供水设备等涉水产品的学校索取涉水产品有效卫生许可批件和涉水产品使用符合相关卫生要求(g)等情况。
	1.教室采光（窗地面积比）、照明（课桌面照度及均匀度、黑板面照度及均匀度）及教室人均面积。

2.学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。




a.指每间教室至少设有2种不同高低型号的课桌椅，且每人一席。

b.教室采光和照明检查项目含采光方向、防眩光措施、装设人工照明、黑板局部照明灯设置，依据《中小学校设计规范》（GB 50099）、《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793）的规定进行达标判定。

c.依据《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》（GB 40070）的规定进行达标判定。

d.灯具检查项目包括强制性产品认证、色温、显色指数、蓝光。可通过现场查看灯具标志标识及索证资料来完成。对于GB7001中不免除视网膜蓝光危害评估的灯具，根据IEC/TR 62778进行蓝光危害评估，教室一般照明灯和黑板局部照明灯中有1项不合格即判定为该项不合格；其他免除视网膜蓝光危害评估的灯具默认蓝光合格。

e.考试试卷检查项目包括学校自制考试试卷纸张D65亮度及D65荧光亮度、字体字号、行空。可通过实验室检测或现场查看索证资料来完成。

f.依据《中小学校传染病预防控制工作管理规范》（GB28932）第4.8条规定的传染病预防控制应急预案和相关制度。

g.依据《学校及托幼机构饮水设施卫生规范》（WS 10014）第4.3.1条、4.3.5条的规定对涉水产品使用符合相关卫生要求进行达标判定，包括各类涉水设备设施每学期使用前应进行排污、清洗和消毒，水质经检验达到GB 5749要求后使用以及水质处理器按要求定期更换滤芯、滤膜。
附表2
2026 年公共场所卫生国家随机监督抽查工作计划表
	监督检查对象
	抽查范围和数量
	检查内容
	检测项目

	游泳场所
	辖区全部人工游泳场所（含学校内游泳场所）(a)
	1.建立卫生管理制度（档案）、设立卫生管理部门或人员情况

2.从业人员取得有效健康合格证明情况

3.组织从业人员进行卫生知识培训情况

4.对空气、水质、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测情况

5.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测结果情况

6.配备、使用防病媒生物和废弃物存放设施设备情况

7.按规定设置、使用清洗、消毒、保洁、盥洗等设施设备情况

8.对公共用品用具进行清洗、消毒、保洁情况

9.索取公共卫生用品检验合格证明和其他相关资料情况

10.设置醒目的禁止吸烟警语和标志情况

11.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况

12.生活美容场所违法开展医疗美容情况
	1.游泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群；2.浸脚池水游离性余氯。
	室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯(e)

	住宿场所
	辖区总数20%(a)
	
	1.棉织品细菌总数；2.杯具细菌总数(d)；3.淋浴用水嗜肺军团菌。
	

	沐浴场所
	辖区总数14%(a)
	
	1.棉织品细菌总数；2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度(f)；3.拖鞋细菌总数、真菌总数(d)；4.修脚工具细菌总数、真菌总数(d)。。
	

	美容场所
	辖区总数6%(a)
	
	1.美容工具细菌总数；2.棉织品细菌总数(d)。
	

	其他公共场所
	辖区全部候车（机、船）室。辖区营业面积2000m2以上商场（超市）、影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅、博物馆、展览馆、美术馆、图书馆、书店、录像厅（室）共200户，数量不足的全部检查。(a)
	
	
电影院可能重复使用的3D眼镜细菌总数(d)
	

	集中空调
	辖区已抽取公共场所中使用集中空调通风系统的全部检查；其中抽取150户进行检测，数量不足的全部检测。
	1.建立集中空调通风系统卫生档案(b)
2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况和应急演练情况(b)
3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况(c) 
4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况
5.集中空调通风系统新风口设置及管理情况
	1.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯(g)
2.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌(h)
3.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数(h)


a.游泳场所按抽查任务的100%进行检测，住宿场所、沐浴场所、其他公共场所按抽查任务的60%进行检测，美容场所按抽查任务的20%进行检测。各设区市（含平潭综合实验区）住宿场所的抽查任务中至少抽取5户进行淋浴用水嗜肺军团菌检测，数量不足的全部检查。

b.指《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 10013-2023）规定的集中空调通风系统卫生档案和预防空气传播性疾病应急预案。

c.使用单位需提供集中空调通风系统卫生检测报告复印件。

d.本计划所抽检的棉织品、杯具、3D眼镜等均为重复使用的公共用品用具，未使用顾客公共用品用具的该指标为合理缺项。

e.只对6个月内进行过室内大面积装修的场所检测甲醛、苯、甲苯、二甲苯项目。

f.若无池浴，浊度为合理缺项。

g.使用封闭干式冷却塔集中空调通风系统的，该三项指标合理缺项；游离氯仅在使用含氯消毒剂对冷却水进行消毒的情况下检测。

h.使用无风管集中空调通风系统的，该条要求中所有检测项目均可合理缺项。

附表3
2026年生活饮用水卫生国家随机监督抽查工作计划表

	监督检查对象
	范围和数量
	检查内容
	检测项目

	城市集中式供水(a)
	辖区城市城区和县城的全部水厂
	1.持有卫生许可证情况；

2.水源卫生防护情况；

3.供管水人员健康体检和培训情况；

4.涉水产品卫生许可批件情况；

5.水质经消毒情况；

6.开展水质自检情况(d)。
	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。

	农村集中式供水(b)
	辖区农村全部设计日供水1000m3及以上水厂
	1.饮用水卫生安全巡查服务开展情况；

2.持有卫生许可证情况；

3.水源卫生防护情况；

4.水质经净化、消毒处理情况。
	

	
	辖区每个乡镇抽查10%的设计日供水100m3及以上小型集中式供水(c)
	
	

	
	每个县（区）、县级市抽查30%在用集中式供水的乡镇(c)
	饮用水卫生安全巡查服务开展情况。
	---

	二次供水
	每个县（区）抽查10个二次供水设施，不足10个的全部抽查(c)
	1.饮用水卫生安全巡查服务开展情况；

2.供管水人员健康体检和培训情况；

3.设施防护及周围环境情况；

4.储水设备定期清洗消毒情况。
	出水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。


a.含小型集中式供水。

b.农村集中式供水为除城市城区和县城之外的集中式供水。

c.各地有关单位在综合卫生监督档案、饮用水卫生安全巡查档案或记录以及相关调查资料等信息的基础上自行制定清单并实施双随机抽查。

d.开展水质自检包括委托检测。

附表4
2026年涉水产品国家随机监督抽查工作计划表

	序号
	类型
	采样地点与数量
	检查（检测）项目/责任单位
	送样/报告日期

	1
	输配水设备、

水处理材料、

化学处理剂
	输配水设备生产企业
	1.管材：采集直径小于或等于25mm（批件最小直径大于25mm的，采最小直径的产品）的管材配管件（每个品种1m×40根）；配套封底4个；

2.水箱：采集模拟水箱（20cm3）或模块（50cm×50cm×3cm）4个；
3.球墨铸铁管件（内涂环氧树脂）4个：满足单个3L水量浸泡要求；

4.橡胶密封件：总面积达到3000cm2要求,具体数量根据单个密封件面积计算。
	1.生产企业符合《涉及饮用水卫生安全产品生产企业卫生规范》情况（监督机构负责） 
2.产品卫生许可批件、标签、说明书（监督机构负责） 
3.产品卫生安全性检测（省疾控中心负责） 
	各地于6月12日前将样品送至省监督所，省监督所6月26日前送至省疾控中心，省疾控中心9月15日前出具检测报告

	
	
	水处理材料生产企业
	1.活性炭每种产品4份，每份大于500g； 
2.滤芯每种产品16支（直径<3cm的50支），每支应独立包装。每个企业抽查1-3个产品。
	
	

	
	
	化学处理剂生产企业
	每种产品4份，每份净含量大于500g或500ml。
	
	

	
	
	经销单位（含网店）
	各设区市（含平潭综合实验区）各抽检1个经销单位（含网店）；每个单位抽检1－3种产品（不包括同系列产品）。
	1.标签、说明书（监督机构负责） 
2.产品卫生许可批件（监督机构负责）
	———

	2
	进口涉水

产品
	抽检辖区30%的在华责任单位，每个单位抽检产品。水质处理器每种产品抽4台；管材、滤芯：抽检数量同上。每个企业抽查1-3个产品（不包括同系列产品）。
	1.生产企业符合《涉及饮用水卫生安全产品生产企业卫生规范》情况（监督机构负责） 
2.产品卫生许可批件、标签、说明书（监督机构负责） 
3.产品卫生安全性检测（省疾控中心负责） 
	各地于6月12日前将样品送至省监督所，省监督所6月26日前送至省疾控中心，省疾控中心9月15日前出具检测报告

	3
	水质处理器
	小型
	每种产品抽4台。如为龙头净水器应相应增加（满足12升水量的2倍）。每个企业抽查1-3个产品（不包括同系列产品）。
	
	

	4
	
	
	各设区市（含平潭综合实验区）各抽检3个经销单位（含网店），不足的全部抽查；每个单位抽检1－3种产品（不包括同系列产品）。
	1.标签、说明书（监督机构负责） 
2.产品卫生许可批件（监督机构负责）
	———

	5
	
	
	各设区市辖区内抽检1个现制现售饮用水设备使用单位，每个单位抽查1-3个应用现场。
	
	

	6
	
	大型
	1.检查生产现场是否符合相关生产卫生条件；
2.是否存在生产无卫生许可的涉水产品；
3.用于涉水产品组装的部件是否取得相关卫生许可批件或卫生安全合格证明等。
	
	

	7
	供水设备
	
	
	

	8
	饮用水消毒设备
	
	
	


a.所采集的样品应同一生产日期或同一生产批号；

b.随样品上交时应附上批件复印件、说明书、采样单；

c.被抽检单位按附表中的企业进行抽检或督查，如抽检企业无抽检样品应附上未抽检的相关笔录等文书说明理由；

d.所采集的样品经卫生安全性检测的浸泡实验后均报废且不能回收。

e.在华责任单位、经营单位、现制现售饮用水设备使用单位的检查情况汇总到附表7。

附表5
2026年托育机构国家随机监督抽查工作计划表

	监督检查对象
	范围和数量
	检查内容
	检测项目

	托育机构
	以县（区）为单位，抽查3个托育机构，不足3个的全部抽查。
	1.托育机构落实传染病预防控制情况，包括制定传染病预防控制制度和应急预案及开展演练情况(a)，按要求报告传染病情况、婴幼儿预防接种证查验登记情况、工作人员健康检查等情况(b)。

2.托育机构落实饮用水卫生要求情况，包括使用自建设施集中式供水的托育机构落实水源卫生防护、配备使用水质消毒设施设备情况，使用二次供水的托育机构防止蓄水池周围污染和按规定开展水箱清洗消毒情况，以及使用桶装水饮水机、水质处理器等涉水产品的托育机构落实索取涉水产品有效卫生许可批件情况。
	托育机构自建设施集中式供水（含分质供水）和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。


a.依据《中华人民共和国传染病防治法》第二十九条和第三十条。

b.依据《托育机构管理规范（试行）》《托育机构设置标准（试行）》《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》《学校和托幼机构传染病疫情报告工作规范》《国家卫生健康委办公厅关于做好了托育机构卫生评价工作的通知》（国卫办妇幼发〔2022〕11号）。

附表6
2026年托育机构供水设施水质国家随机监督抽查信息汇总表
	单位类别
	6项水质指标
	色度
	浑浊度
	臭和味
	肉眼可见物
	pH
	消毒剂余量

	
	检测设施数
	合格设施数(b)
	检测自建设施数
	合格设施数
	检测设施数
	合格设施数
	检测设施数
	合格设施数
	检测设施数
	合格设施数
	检测设施数
	合格设施数
	检测设施数
	合格设施数

	自建设施集中供水(a)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二次供水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


a.含分质供水。
b.为表中色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、消毒剂余量等6项检测项目均合格的自建或二次供水设施数，有1项不合格即判定为不合格设施。注：请各设区市汇总辖区内市本级及各县、区相关数据信息后填写此表。

附表7
2026年餐具饮具集中消毒服务单位国家随机监督抽查工作计划表
	监督检查对象
	范围和数量
	检查内容
	检测项目

	餐具饮具集中

消毒服务单位
	辖区总数100%全部抽查。

每个企业抽查1-2个批次自检合格后待出厂的消毒餐具饮具(a) 。
	1.生产工艺流程布局情况(b)；
2.生产设备与设施情况(c)；

3.生产关键环节的生产记录(d)；
4.生产用水符合国家规定的生活饮用水卫生标准情况(e)；
5.使用的洗涤剂、消毒剂符合国家食品安全标准情况(f)；

6.消毒后的餐具饮具进行逐批检验情况；

7.建立并遵守餐具饮具出厂检验记录制度情况(g)；

8.出厂餐具饮具随附消毒合格证明情况；

9.出厂餐具饮具按规定在独立包装上标注相关内容情况(h)。
	出厂餐具饮具的感官要求，游离性余氯、阴离子合成洗涤剂，大肠菌群、沙门氏菌


a.每个批次采样数量：成套餐具饮具6套、筷子25双（可根据检验机构检测技术调整采样数量）。其中4套餐具饮具和15双筷子为实际检测量，剩余2套餐具饮具和10双筷子为理化指标留样量（微生物指标不复检）。同一批次的6套餐具饮具为1个样品，同一批次的25双筷子为1个样品，共计2个样品。

b.应当按照回收、除渣、浸泡、清洗、消毒、烘干、包装、储存的工艺流程设置功能区（间），采取有效分离或者分隔措施，防止交叉污染；生产车间地面、墙面、顶棚应便于清洁，防止污垢积存、防霉。按《食品安全国家标准 餐（饮）具集中消毒卫生规范》（GB31651）进行合规判定。
c.应当配备与生产能力相适应的自动除渣、餐具饮具分拣与浸泡、自动喷淋清洗、消毒、烘干和自动包装生产设备，包装间应设置二次更衣室（内设更衣、流水洗手、干手和消毒设施）、专用物流通道、空气消毒设施。按《食品安全国家标准 餐（饮）具集中消毒卫生规范》（GB31651）进行合规判定。
d.指生产过程中的消毒温度控制记录（仅采用化学消毒方式合理缺项）、消毒剂投加量与有效成分浓度记录（仅采用物理消毒方式合理缺项）、消毒时间控制记录、洗涤剂投加量和浸泡时间记录、设备检修维护清场记录等，按照实际生产情况进行记录的判定合规，有一项不符合实际情况或未记录的，判定不合规。消毒温度、消毒剂投加量与有效成分浓度、消毒时间、洗涤剂投加量和浸泡时间等工艺参数应经验证试验确定。

e.用水由持有效卫生许可证供水单位供应的，原则上视为合规；用水为自建设施供水或其他方式供应的，检查水质检验报告，供水设施中使用的涉及饮用水卫生安全产品应提供相应卫生许可批件，判定合规情况。

f.使用的洗涤剂和消毒剂均符合规定的判定为合规，有一项不符合规定的判定为不合规。

g.指建立出厂检验记录并记录出厂餐具饮具数量、消毒日期和批号、使用期限、出厂日期以及委托方（或购货者）名称、地址、联系方式等内容，缺项视为不合规。

h.指消毒后的餐具饮具在独立包装上标注单位名称、地址、联系方式、消毒方法、消毒日期和批号以及使用期限等内容，缺项视为不合规。


